| Показатели газоснабжения муниципального образования на перспективу |
| --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2020 |
| Пропускная (проектная) способность газораспределительных станций (ГРС) | тыс.м3/ч | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| Газопотребление (max) | тыс.м3/ч | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Газопотребление годовое, в том числе: | млн. м3 | 159 | 160 | 161 | 163 | 166 | 166 | 169 |
| население | млн. м3 | 97 | 98 | 99 | 99 | 101 | 101 | 102 |
| коммунально-бытовой сектор | млн. м3 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| промышленность | млн. м3 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 |